
CAJA

Een rechthoekige LED opbouw dowlighter met een aluminium behuizing in de beschikbare kleuren wit en zwart met hoogglans facetreflector en transparante diffusor. Het toestel is zowel verkrijgbaar als enkele en dubbele variant. Het toestel bestaat uit een vierkante behuizing en ronde richtbare modules. Het toestel is 18° cardanisch verstelbaar in alle richtingen.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
100x100x100  
200x100x100

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L70B10 30.000h  
Lichtkleur: CRI90 2700K, 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM push, DIM 1-10V en DIM DALI  
Gradenhoek: 38°  
 beschikbaar in 25° en 60°  
Garantie: 2 jaar