SIMPLE ARC LED

Een gebogen plafond module vervaardigd uit gepoederlakt staalplaat in de kleur wit met een opaal diffusor uit polycarbonaat. Het toestel is een modulair systeem waardoor er verschillende vormen gecreëerd kunnen worden.

Beschikbaar in volgende afmetingen:  
355x135x48

Beschermingsgraad: IP20  
Levensduur LEDS: L90B10 54.000h  
Lichtkleur: CRI80 3000K, 4000K  
Dimbaar: beschikbaar met DIM DALI, DIM 1-10V  
Certificaten: MacAdam SDCM 3  
Garantie: 2 jaar

